东丽区2023年天津市生态环境保护督察

反馈问题整改情况公示表

整改任务	任务编号	东丽区2023年天津市生态环境保护督察反馈问题第20项整改任务
问题描述	雨污串流、混流仍然存在，区域性雨污跑冒严重。督察组发现，五号路雨水泵站闸门密闭不严，海河水倒灌致雨水管网冒水。东丽大道南北两侧污水外溢严重，臭味较重，大量污水在绿化带或平地漫流，部分污水就近流入雨水管网，居民反应强烈。金钟街道慧捷路雨水管网混入污水，臭气蔓延。幸福河、务本河等河流沿岸发现多处生活污水直排河道。
责任单位	区水务局、经开区、东丽湖街道、金钟街道、金桥街道、新立街道、相关街道（园区）。
整改目标	加强雨污串流、混流排查整治，发现一处治理一处。
整改措施	一是经开区定期开展巡查、检修工作，汛期结束及时开展排水口门封堵，防止倒灌情况发生。二是东丽湖街道落实污水倒运举措，完成东丽湖南部污水处理厂一期扩建工程。三是金钟街道持续开展串流排查整治。四是金桥街道对务本河周边居民加强生态环境保护宣传，持续加强巡查检查。五是新立街道对幸福河沿岸渗漏管进行封堵，加强巡查检查，发现一处治理一处。六是坚持举一反三，区水务局督促相关街道（园区）常态化开展雨污串流、混流排查，做到发现一处治理一处，并将有关情况纳入河长制考核。
整改主要工作及成效	相关街道（园区）整改任务已落实，经开区五号路泵站雨水排口的封堵，可以防止倒灌情况发生。东丽湖区域北水南调管线工程和东丽湖南部污水处理厂一期扩建工程均已竣工并投运。金钟街针对慧捷路污水管网雨污串流问题,形成完善的管网维护管理机制。金桥街进一步引导群众珍视水资源、保护水环境，推动辖区河长制工作取得更好成效。新立街建立常态化的污水排放巡查监管制度，成立专门的巡查队伍，每周对沿岸污水排放情况进行至少两次巡查。
整改时限	2024年12月，长期坚持。
社会监督联系人及电话	联系人：薄连飞，电话：022-24983046