东丽区2023年天津市生态环境保护督察

反馈问题整改情况公示表

整改任务	任务编号	东丽区2023年天津市生态环境保护督察反馈问题第24项整改任务
问题描述	污水处理厂进水浓度长期偏低。东郊污水处理厂（新）等BOD不超过100mg/l。
责任单位	区水务局
整改目标	加强与市级部门沟通协调，建立联动机制。
整改措施	东郊污水处理厂为市管污水处理厂，相关市政管网由市级排水部门管理。区水务局积极与市级部门沟通，将问题反馈到位。坚持举一反三，持续加强东丽区城镇污水处理厂监管。
整改主要工作及成效	区水务局作为整改牵头单位，立即与市级部门沟通协调，建立联动机制，东郊污水处理厂为市管污水处理厂，相关市政管网由市级排水部门管理。区水务局积极与市级部门沟通，将问题反馈到位，同时坚持举一反三，充分发挥行业主管部门监管作用，持续加强3座区管城镇污水处理厂监管，建立3座区管城镇污水处理厂进水BOD值台账，并加强日常检查巡查，确保进水BOD值，全面提升整改成效。

整改时限	2024年12月，长期坚持。
社会监督联系人及电话	联系人：薄连飞，电话：022-24983046